FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRX-TRA Kettenaufhänger   

Kettenaufhänger zur Aufhängung der TRX und TRA-Trageschiene mit Kette, einfach und Werkzeuglos auf die Trageschiene aufzuklipsen. Bei Lichtbandmontage wird alle 2,5m ein Kettenaufhänger benötigt. 
Gewicht: 0,05 Kg

Artikelnummer 74149030