Leuchtenprogramm / Hallenleuchten / FLUOLITE

SALEM FL 1735 WB DALI 840 26000lm 160W

LED Hallenleuchte inklusive Versorgungsteil, dimmbar. Aluminiumgehäuse, weiß beschichtet. Lichtoptik aus Acrylglas (PMMA), ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen. Im Lieferumfang enthalten sind Aufhängeösen und Karabienerhaken.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 160 W
Leuchtenlichtstrom max.: 26000 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 162 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 80000 h L80/B50
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessung: Länge/Durchmesser 1735 mm, Breite 213 mm, Höhe 42 mm
Gewicht: 7,2 Kg

Artikelnummer 84868000