FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne RKL-PC 4 opal   

Opale Wanne aus Polycarbonat (PC), fein strukturiert. 
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 475 mm, Höhe 150 mm
Gewicht: 0,52 Kg

Artikelnummer 45642426