Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINE Deckenbefestiger   

Deckenbefestiger, vernickelt. Zur direkten Deckenmontage von TRF LINE Lichtsystemen, Werkzeuglos auf die Trageschiene aufzuklipsen. Bei Lichtbandmontage werden, unter Berücksichtigung der Deckentraglast, je Lichtleiste 2 Befestiger benötigt. 
Gewicht: 0,05 Kg

Artikelnummer 74149079