Leuchtenprogramm / Hallenleuchten / FLUOLITE

InAct BP 1224-4 mp DALI 840 22700lm 182W

LED Hallenleuchte inklusive Versorgungsteil, dimmbar. Stahlblechgehäuse, weiß beschichtet. Mikroprismatische Abdeckung aus hoch schlagfestem Polycarbonat (PC), ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen. Im Lieferumfang enthalten sind Aufhängeösen, Anschlusskabel (ca. 30cm) mit montiertem Anschlussstecker und beigelegter Anschlussbuchse.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 182 W
Leuchtenlichtstrom max.: 22700 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 125 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 80000 h L80/B50
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK10
Abmessung: Länge/Durchmesser 1224 mm, Breite 357 mm, Höhe 120 mm
Gewicht: 13 Kg

Artikelnummer 87175010