Last saved by: Martin Herzler

FLUOLITE

Aufbaurahmen FLAT-AB 1500x300   

Aufbaurahmen für Einlegeleuchten FLAT-AB 1500x300, aus weißem Stahlblech. Leuchteneinbau längsseitig. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1500 mm, Breite 315 mm, Höhe 75 mm
Gewicht: 2,7 Kg

Artikelnummer 35975565