FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Kunststoffverschluss LZP Set   

Kunststoffverschluss SET für die LZP-Leuchtenserie. Beutel mit 10x Wannenverschlussclip (PA), 2x Trompetennippel PG13,5, 2x Deckenklammer, 2x Kettenaufhänger. 
Gewicht: 0,1 Kg

Artikelnummer 35960226